ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

| Α/Α | ΥΛΙΚΟ | ΤΙΜΗ (ευρώ) | ΜΟΝΑΔΑ | ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΣΥΝΟΛΟ (ευρώ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 15-17W |  | τεμ. | 4700 |  |
| 2 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 10 – 12 W Ε27 |  | τεμ. | 280 |  |
| 3 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 250W E40 |  | τεμ. | 90 |  |
| 4 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 150W |  | τεμ. | 30 |  |
| 5 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 400W E40 |  | τεμ. | 23 |  |
| 6 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες HQI 70W E27 |  | τεμ. | 40 |  |
| 7 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N 250W E40 (αχλαδωτές) |  | τεμ. | 580 |  |
| 8 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες S0N σωληνωτές 250W E40 |  | τεμ. | 40 |  |
| 9 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON σωληνωτές 150W E40 |  | τεμ. | 200 |  |
| 10 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON 400W E40 |  | τεμ. | 10 |  |
| 11 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες SON 70W E27 (ΘΕΡΜΟ) |  | τεμ. | 200 |  |
| 12 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού DAYLIGHT 58W μαζί με τα στάρτερ |  | τεμ. | 80 |  |
| 13 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού DAYLIGHT 36W μαζί με τα στάρτερ |  | τεμ. | 90 |  |
| 14 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες φθορισμού 18W μαζί με τα στάρτερ |  | τεμ. | 150 |  |
| 15 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED Tube T8 20-24W |  | τεμ. | 70 |  |
| 16 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED Tube T8 16-18W |  | τεμ. | 70 |  |
| 17 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED Tube T8 8-10W |  | τεμ. | 170 |  |
| 18 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED ισχύος 3W GU10 ( starter) 2700k (θερμό) |  | τεμ. | 80 |  |
| 19 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED ισχύος 10-15W GU10 ( starter) 2700k (θερμό) |  | τεμ. | 30 |  |
| 20 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED E14 10W |  | τεμ. | 15 |  |
| 21 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες LED 13-15W PAR30 |  | τεμ. | 40 |  |
| 22 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 230-300W |  | τεμ. | 50 |  |
| 23 | Ηλεκτρικοί λαμπτήρες ιωδίνης 80-100W |  | τεμ. | 50 |  |
| 24 | Προβολείς LED 30W |  | τεμ. | 2 |  |
| 25 | Προβολείς LED 50W |  | τεμ. | 2 |  |
| 26 | Λάμπες μπαγιονετ LED 10W |  | τεμ. | 40 |  |
| 27 | Λάμπες PL 26W 220V |  | τεμ. | 50 |  |
| 28 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 57-60W E40 |  | τεμ. | 40 |  |
| 29 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 38-45W E40 |  | τεμ. | 40 |  |
| 30 | ΛΑΜΠΑ LED ΑΠΙΟΕΙΔΟΥΣ ΣΧΗΜΑΤΟΣ 47-50W E40 |  | τεμ. | 50 |  |
| 31 | ΛΑΜΠΑ LED TYΠΟΥ SL,T125 50W E27, |  | τεμ. | 60 |  |
| 32 | Εκκινητές ΝΙ 70-400 L |  | τεμ. | 400 |  |
| 33 | Μετασχηματιστές Na250 W (μηκος 17,5 εως 18εκ - πλάτος 6εως6,5εκ) |  | τεμ. | 340 |  |
| 34 | Μετασχηματιστές Na250 W (μηκος 14,0 εως 14,5εκ - πλάτος 6εως6,5εκ) |  | τεμ. | 50 |  |
| 35 | Μετασχηματιστές Na250 W (μηκος 9,0 εως 10,5εκ - πλάτος 9εως10,5εκ) |  | τεμ. | 15 |  |
| 36 | Μετασχηματιστές Na150 W |  | τεμ. | 80 |  |
| 37 | Μετασχηματιστές Na70 W |  | τεμ. | 80 |  |
| 38 | Μετασχηματιστές Na400 W |  | τεμ. | 5 |  |
| 39 | Μετασχηματιστές λαμπτηρων φθορισμού 58w |  | τεμ. | 35 |  |
| 40 | Μετασχηματιστές λαμπτηρων φθορισμού 36w |  | τεμ. | 40 |  |
| 41 | Αντάπτορα ντουί από Ε27 σε Ε40 |  | τεμ. | 40 |  |
| 42 | Αντάπτορα ντουί από Ε40 σε Ε27 |  | τεμ. | 70 |  |
| 43 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε40 Πορσελάνης (με αυτάκια) |  | τεμ. | 100 |  |
| 44 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε40 Πορσελάνης (χωρίς αυτάκια) |  | τεμ. | 40 |  |
| 45 | Ντουϊ τύπου ΔΕΗ Ε27 Πορσελάνης |  | τεμ. | 150 |  |
| 46 | Ντουϊ 1/8 Ε27 πλαστικά |  | τεμ. | 60 |  |
| 47 | Ντουϊ 1/8 Ε27 πορσελάνης (τυπος 1) Μ10 |  | τεμ. | 20 |  |
| 48 | Ντουϊ 1/8 Ε27 πορσελάνης (τυπος 2) με σπειρωμα Μ20 |  | τεμ. | 40 |  |
| 49 | Ντουϊ για λαμπτηρες φθορισμού Τ8 κουμπωτό ασφαλείας (τυπος 3) για λαμπτηρες 18w |  | τεμ. | 11 |  |
| 50 | Ντουϊ για λαμπτηρες φθορισμού Τ8 με πλαστική βάση (τυπος 4) |  | τεμ. | 76 |  |
| 51 | Ντουϊ Ε27 πορσελάνης για σποτ (τυπος 5) |  | τεμ. | 40 |  |
| 52 | Βαση σταρτερ με βίδα για λαμπτηρες Τ8 φθορισμού |  | τεμ. | 60 |  |
| 53 | Ταινία ανθυγρή (λαστιχοταινία) |  | τεμ. | 13 |  |
| 54 | Μονωτική ταινία στενή |  | τεμ. | 180 |  |
| 55 | Μονωτική ταινία φαρδιά (μαύρες και άσπρες) |  | τεμ. | 130 |  |
| 56 | Αυτόματη ασφάλεια 2Α |  | τεμ. | 25 |  |
| 57 | Αυτόματη ασφάλεια 4Α |  | τεμ. | 40 |  |
| 58 | Αυτόματη ασφάλεια 10Α |  | τεμ. | 130 |  |
| 59 | Αυτόματη ασφάλεια 16Α |  | τεμ. | 90 |  |
| 60 | Αυτόματη ασφάλεια 20Α |  | τεμ. | 90 |  |
| 61 | Αυτόματη ασφάλεια 32Α |  | τεμ. | 60 |  |
| 62 | Αυτόματη ασφάλεια 40Α |  | τεμ. | 70 |  |
| 63 | Ασφαλειοθήκη 35Α τήξεως Κομπλέ |  | τεμ. | 15 |  |
| 64 | Ασφαλειοθήκη 50Α τήξεως Κομπλέ |  | τεμ. | 20 |  |
| 65 | Ασφαλειοθήκη 35Α Νεοζετ τήξεως Κομπλέ |  | τεμ. | 30 |  |
| 66 | Ασφάλειες τήξεως 35Α (τύπου Νεοζετ) |  | τεμ. | 120 |  |
| 67 | Ασφάλειες τήξεως 35Α |  | τεμ. | 170 |  |
| 68 | Ασφάλειες τήξεως 50Α |  | τεμ. | 110 |  |
| 69 | Κλέμμα με ασφάλεια γυαλάκι για καλωδιο 2,5mm2 |  | τεμ. | 250 |  |
| 70 | Ασφάλεια γυαλάκι 5Α |  | τεμ. | 650 |  |
| 71 | Κλεμενς για καλώδιο ράγας 6 mm2. |  | τεμ. | 60 |  |
| 72 | Κλεμενς για καλώδιο 10 mm2 |  | τεμ. | 60 |  |
| 73 | Κλεμενς για καλώδιο 25 mm2 |  | τεμ. | 60 |  |
| 74 | Κλεμενς για καλώδιο 35 mm2 |  | τεμ. | 30 |  |
| 75 | Κλεμενς πορσελανης 3πλες 1,5mm2 |  | τεμ. | 30 |  |
| 76 | Κλεμενς πορσελανης 2πλες 1,5mm3 |  | τεμ. | 50 |  |
| 77 | Προβολέας HQI 150 W Δύο άκρων |  | τεμ. | 2 |  |
| 78 | Προβολέας HQI 400 W Ε40 |  | τεμ. | 2 |  |
| 79 | Προβολέας HQI 250 W Ε40 |  | τεμ. | 2 |  |
| 80 | Μπάλα λευκή φ25 με ντουι και γρίφα |  | τεμ. | 10 |  |
| 81 | Μπάλα λευκή φ30 με ντουί και γρίφα |  | τεμ. | 40 |  |
| 82 | Μπάλα λευκή Φ40 με ντουι και γρίφα |  | τεμ. | 55 |  |
| 83 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 1,5 mm2 |  | μ. | 500 |  |
| 84 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 2,5 mm2 |  | μ. | 450 |  |
| 85 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 2,5 mm2 |  | μ. | 250 |  |
| 86 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 6,0 mm2 |  | μ. | 100 |  |
| 87 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 10,0 mm2 |  | μ. | 100 |  |
| 88 | Καλώδιο ΝΥΥ πενταπολικό διατομής 5 X 16,0 mm2 |  | μ. | 10 |  |
| 89 | Καλώδιο ΝΥΥ τριπολικό διατομής 3 X 10,0 mm2 |  | μ. | 30 |  |
| 90 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 10,0 mm2 |  | μ. | 30 |  |
| 91 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 6,0 mm2 (μπλε και μαύρο χρώμα) |  | μ. | 100 |  |
| 92 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 2,5 mm2 (μαύρο χρώμα |  | μ. | 500 |  |
| 93 | Καλώδιο ΝΥΑ Μονοπολικό διατομής 1 mm2 (λευκό χρώμα). |  | μ. | 500 |  |
| 94 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μαύρο χρώμα). |  | μ. | 300 |  |
| 95 | Καλώδιο ΝΥΑ σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 1,5 mm2 (μπλε χρώμα). |  | μ. | 300 |  |
| 96 | Καλώδιο σιλικόνης πολύκλωνο διατομής 3x 1,5 mm2 . |  | μ. | 200 |  |
| 97 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 3Χ1,5 mm2 |  | μ. | 600 |  |
| 98 | Καλώδιο ΝΥΦΑ πολύκλωνο διατομής 2Χ1 mm2 |  | μ. | 300 |  |
| 99 | Καλώδιο διατομής 3Χ1 mm2 |  | μ. | 100 |  |
| 100 | Καλώδιο δικτυων UTP cat6 |  | μ. | 150 |  |
| 101 | Αγωγός χάλκινος πολύκλωνος διατομής 25 mm |  | μ. | 70 |  |
| 102 | Κανάλι πλαστικό διελευσης δικτυων 100x50mm |  | μ. | 10 |  |
| 103 | Σωλήνας διελευσης καλωδίων βαρεως τυπου σπιραλ Φ20 |  | μ. | 200 |  |
| 104 | Σωλήνας διελευσης καλωδίων βαρεως τυπου σπιραλ Φ16 |  | μ. | 20 |  |
| 105 | Ηλεκτρόδιο γειώσεως Φ16 |  | τεμ. | 10 |  |
| 106 | Χρονοδιακόπτης |  | τεμ. | 25 |  |
| 107 | Φωτοκύτταρα |  | τεμ. | 30 |  |
| 108 | Ρελαί ισχύος 4x40Α |  | τεμ. | 20 |  |
| 109 | Ρελαί ισχύος 4x25A |  | τεμ. | 11 |  |
| 110 | Ρελαί ισχύος 2x25A |  | τεμ. | 11 |  |
| 111 | Σιλικόνη διάφανη |  | τεμ. | 45 |  |
| 112 | Σιλικόνη άσπρη |  | τεμ. | 45 |  |
| 113 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μεγάλα |  | τεμ. | 17 |  |
| 114 | Δοκιμαστικά Κατσαβίδια μικρά |  | τεμ. | 17 |  |
| 115 | Κουτιά διακλάδωσης 20Χ30εκ στεγανά εξωτερικά |  | τεμ. | 5 |  |
| 116 | Κουτιά διακλάδωσης 15Χ10εκ στεγανά εξωτερικά |  | τεμ. | 10 |  |
| 117 | Κουτιά διακλάδωσης 10Χ10εκ στεγανά εξωτερικά |  | τεμ. | 36 |  |
| 118 | Κουτιά διακλάδωσης 7,5Χ7,5εκ στεγανά εξωτερικά |  | τεμ. | 40 |  |
| 119 | Πινακάκι πλαστικό στεγανό εξωτερικού χώρου με πορτάκι δύο σειρών |  | τεμ. | 3 |  |
| 120 | Ρελαί διαφυγής 1-Φ 2x40Α |  | τεμ. | 14 |  |
| 121 | Ρελαί διαφυγής 3-Φ 4x40Α |  | τεμ. | 8 |  |
| 122 | Ρελαί διαφυγής 3-Φ 4x80Α |  | τεμ. | 2 |  |
| 123 | Ραγοδιακόπτης 1Χ40Α |  | τεμ. | 30 |  |
| 124 | Ραγοδιακόπτης 2Χ40Α |  | τεμ. | 15 |  |
| 125 | Ραγοδιακόπτης 3Χ63Α |  | τεμ. | 13 |  |
| 126 | Ενδεικτική Λυχνία Ράγας led |  | τεμ. | 26 |  |
| 127 | Εποξειδικη ρητίνη 2 συστατικών σε φυσίγγιο 300ml . |  | τεμ. | 4 |  |
| 128 | Αντισκωριακό λιπαντικό σπρευ 400ml |  | τεμ. | 4 |  |
| 129 | Sprey καθαρισμού ηλεκτρολογικών επαφών 400ml |  | τεμ. | 4 |  |
| 130 | Sprey με γράσο 400ml |  | τεμ. | 4 |  |
| 131 | Πινακάκι πλαστικό στεγανό εξωτερικού χώρου με πορτάκι τριων σειρών |  | τεμ. | 2 |  |
| 132 | Πρίζα Ράγας Σούκο 16Α |  | τεμ. | 15 |  |
| 133 | Πρίζα Εξωτερική Σούκο 16Α |  | τεμ. | 15 |  |
| 134 | Πρίζα Εσωτερική Σούκο 16Α |  | τεμ. | 30 |  |
| 135 | Διακόπτης εξωτερικός απλός μονός |  | τεμ. | 20 |  |
| 136 | Διακόπτης εσωτερικός απλός μονός |  | τεμ. | 20 |  |
| 137 | Driver προρυθμισμένο τύπου meanwell HLG-60H-C700B για παραδοσιακά επιτοίχια φωτιστικά LED 65w |  | τεμ. | 25 |  |
| 138 | Driver προρυθμισμένο τύπου meanwell HLG-60H-36A για παραδοσιακά επιτοίχια φωτιστικά LED 40w |  | τεμ. | 25 |  |
| 139 | Αντικεραυνικό Μονοφασικό Τ2 |  | τεμ. | 2 |  |
| 140 | Αντικεραυνικό Τριφασικό Τ2 |  | τεμ. | 1 |  |
| 141 | Μεταγωγικός διακόπτης ραγας 40Α |  | τεμ. | 8 |  |
| 142 | Λαμπτήρας φωτεινών σηματοδοτών Ε27 – 75W |  | τεμ. | 50 |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |
|  | ΦΠΑ 24% |  |  |  |  |
|  | ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  |  |

ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ    -   - 2022

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

(ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ)